# Text boxes

С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода увеличивается возможность возникновения количества пожаров и последствий от них. Резкое похолодание и ночные заморозки заставляют граждан топить печи и включать электрообогревательные приборы, часто самодеятельного производства.

В каждом втором случае пожары происходят по причинам: нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных печей и электронагревательных  приборов.

В квартирах, жилых домах и дачах, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности, как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.

Перед началом отопительного сезона необходимо:

-проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их при необходимости;

-вычиститьсажу:                                                         -замазать трещины глиняно-песчаным раствором;

-зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место:

-на чердаках все  дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены;

-предтопочный лист, должен быть сделан из негорючего материала, размером не менее 50х70 см.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними  малолетним детям;                                                                            - располагать горючие вещества на предтопочном листе;                                                    - применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие, легковоспламеняющиеся жидкости;                               - перекаливать печь;

Выполнение элементарных требований пожарной безопасности убережет ваш дом от пожара.

В случае беды обращайтесь по телефонам:  01, 8-48253-2-17-30, 8-48253-36-3-17

Администрация Малышевского сельского поселения Максатихинского района Тверской области

ПАМЯТКА

«Правила пожарной безопасности в осенне-зимний период»

п.Малышево